**Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o udzielanym zamówieniu**

Nr zamówienia: DAN-D-292.1.15.1/2019

**Formularz OFERTowy**

(Pieczęć Wykonawcy)

*(pieczęć* *wykonawcy)*

........................................................

*(miejscowość, data)*

**Nr oferty: ……………**

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

*(pełna nazwa, siedziba i dokładny adres wykonawcy)*

REGON …………………………………………………………………

NIP ………………………………………………………………………

e-mail: …………………………………………………………..……….

nr tel. …………………………………………………………………….

nr faksu …………………………………………………………………..

**Nawiązując do Ogłoszenia o udzielanym zamówieniu pn.„** dostawa i instalacja bioanalizatora (elektroforezera)”, **nr zamówienia: DAN-D-292.1.15.1./2019, składamy poniższą ofertę:**

1. **Przedmiot zamówienia:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nazwa przedmiotu zamówienia i wymagane parametry** | **Oferowane parametry,**  **modele/typy**  *(*wypełnia Wykonawca poprzez pełny opis oferowanych parametrów, nie dopuszcza się potwierdzenia parametrów słowem „Tak”) |
| **1.** | **2.** |
| **BIOANALIZATOR (ELEKTROFOREZER)** |  |
| 1. automatyczny system elektroforetyczny umożliwiający określenie ilości i jakości DNA, RNA i białek, 2. elektroforeza prowadzona w kapilarach w płytce szklanej, 3. średnica kapilar dostosowana do poszczególnych aplikacji (DNA, RNA, białka), 4. analiza badanej próbki przez pomiar fluorescencji wzbudzonej laserem, 5. automatyczne określenie ilości i jakości badanej próbki, 6. możliwość samodzielnego czyszczenia i konserwacji przez użytkownika urządzenia, łatwo demontowalna przystawka elektroforetyczna, 7. wielkość próbki: nie więcej niż 1 μL do analizy kwasów nukleinowych, nie więcej niż 5 1 μL do analizy białek, 8. wzbudzenie laserowe: 470 nm i 630 nm, 9. wykrywanie emisji: 525 nm i 680 nm, 10. w zestawie z elektroforezerem dostarczana jest:  * przystawka do analiz elektroforetycznych, * stacja do napełniania chipów,  1. Oprogramowanie służące do sterowania bioanalizatorem (elektroforezem),elektroforezą i do wizualizacji i analizy wynikówumożliwiające:  * przedstawienie wyników w postaci klasycznego żelu jak i wykresu i zestawienia w tabeli, * podgląd elektroforegramów pojedynczych próbek jak i porównanie wyników z kilku próbek na jednym wykresie ( do 48 próbek jednocześnie), * automatyczne określenie stopnia integralności RNA-RNA Integrity Number (RIN), * dostosowanie formy wydruku wyników do potrzeb użytkownika,  1. w przyszłości możliwość zakupu dedykowanych do zaoferowanego sprzętu, chipów i odczynników do analizowania fragmentów RNA o długości od 6 do 150 nukleotydów z czułością od 50 pg/μl 2. w przyszłości możliwość zakupu dedykowanych do zaoferowanego sprzętu, chipów i odczynników do rozdziału białek w zakresie 10-250 KDa, o czułości porównywalnej do metody srebrowej, od 1 pg/μl, 3. w przyszłości możliwość zakupu dedykowanych do zaoferowanego sprzętu, chipów i odczynników do rozdziału fragmentów DNA w zakresie 50-7000 pz z czułością od 5 pg/μl. |  |
| **Oferowany typ/model, firma, producent** |  |
| **Ilość szt.** | **1.** |

1. Wykonawca winien wypełnić wszystkie wiersze w kolumnie o nazwie „oferowane parametry”, podając oferowane przez siebie parametry oraz podać nazwę i typ oferowanych systemów, modułów, podzespołów i wyposażenia (nie dopuszcza możliwości potwierdzenia parametrów słowem TAK).
2. W przypadku, gdy zamawiający określił wymagane parametry techniczne sprzętu poprzez podanie ich zakresu – górnej lub dolnej granicy przedziału wartości, w którym winny się one mieścić, Wykonawca będzie zobowiązany do określenia oferowanego parametru poprzez podanie konkretnych wartości.
3. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na sprzęt równoważny w stosunku do wymaganego przedmiotu zamówienia określonego w pkt. 1. W przypadku oferowania przez wykonawcę sprzętu równoważnego w stosunku do określonego przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia, ciężar udowodnienia równoważności spoczywa na Wykonawcy. Przez sprzęt równoważny Zamawiający rozumie sprzęt o parametrach i standardach jakościowych takich samych bądź lepszych   
   w stosunku do sprzętu wymaganego przez Zamawiającego. Składając ofertę, Wykonawca będzie zobowiązany wskazać nazwę sprzętu (typ, producenta), który oferuje oraz przedstawić w ofercie dokładny opis techniczny oferowanych zamienników, podając ich parametry techniczne,   
   w zakresie określonym w tabeli parametrów technicznych.
4. **Oferujemy realizację zamówienia za cenę:**

………………………………………………………………złotych (brutto)

Słownie………………………………………………………………………………………………………………………………w tym podatek VAT……………………..(%)

**Niniejszym oświadczamy, że podana kwota uwzględnia wszystkie uwarunkowania oraz czynniki związane z realizacją przedmiotu zamówienia, obejmuje cały zakres rzeczowy zamówienia - jest kompletna i zgodna z wymaganiami niniejszego formularza ofertowego  
i istotnymi postanowieniami umowy załącznikiem nr 2 do Ogłoszenia o udzielanym zamówieniu.**

1. **Oferujemy:** \*
2. termin dostawy sprzętu wynoszący ………… tygodnie (***wymagany: maksymalnie 6 tygodni)*** licząc od daty zawarcia umowy,
3. termin płatności wynoszący: 21 dni liczony od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej końcowej faktury VAT. Oświadczamy, że akceptujemy zasady rozliczeń za wykonanie przedmiotu zamówienia określone w istotnych postanowieniach umowy – załącznik nr 2 do Ogłoszenia o udzielanym zamówieniu,
4. przeszkolenie pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi sprzętu:

* ………………. pracowników Zamawiającego (***wymagane: minimum 2 pracowników****)* przez ……….godzin/dziennie ***(wymagane: minimum przez 2 godziny/dziennie),*** *przez ………. dni* (***wymagane: minimum przez 1 dzień)***  w dniu dostawy po instalacji   
  i uruchomieniu dostarczonego sprzętu,

1. gwarancję jakości na przedmiot zamówienia wynoszącą ……….. miesięcy ***(wymagane: minimum 12 miesięcy)*** od dnia podpisania przez Strony Protokołu Odbioru , na warunkach nie gorszych niż:

* czas reakcji serwisu wynoszący……….godzin roboczych (***wymagany*: *maksymalnie 48 godzin roboczych\*\*\*)*** od momentu zgłoszenia awarii/ usterki,

Zgłoszenia będą dokonywane:

faksem na nr ..........................lub pocztą elektroniczną na adres:....................... /lub telefonicznie pod numerem ...............................................,

* czas dokonywania napraw: nie dłuższy niż: ……… dni roboczych *(****wymagany: maksymalnie 21 dni roboczych\*\*)*** od daty zgłoszenia usterki,
* oprogramowanie służące do sterowania bioanalizatorem (elektroforezem), elektroforezą   
  i do wizualizacji i analizy wyników………………………(***wymagane: w języku******angielskim*)** licencja bezterminowa, na jedno stanowisko komputerowe, dostarczone na nośniku ………..(USB) lub…………………….(z kluczem w postaci kodu cyfrowego),
* gwarancja na nośnik (USB) oprogramowania (jeżeli dotyczy)..............miesięcy (***wymagana: minimum 24 miesiące),***
* serwis będzie wykonywany w laboratorium badawczym wskazanym przez Zamawiającego, zaś w przypadku konieczności naprawy poza ww. miejscem będzie wykonywany w serwisie gwarancyjnym zlokalizowanym   
  w: ................................................................................ *(nazwa firmy, adres, telefon),*
* osobą upoważnioną ze strony Wykonawcy do kontaktu z zamawiającym w prawach dotyczących serwisu gwarancyjnego jest .........................................................(*imię   
  i nazwisko, nr telefonu/ adres e-mail*).

1. **Oświadczamy, że**:
2. zaoferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z wymaganiami i warunkami określonymi przez Zamawiającego w Ogłoszeniu o udzielanym zamówieniu oraz w istotnych postanowieniach umowy – załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego,
3. dostarczymy przedmiot zamówienia nowy, kompletny z pełnym oprzyrządowaniem,   
   z okablowaniem, materiałami startowymi, jeżeli takie są konieczne do uruchomienia urządzenia, niezbędnym wyposażeniem np.: baterie, uchwyty, złącza, zasilacze, gniazda, wtyczki i itp., aktualnie produkowany na rynku i gotowy do pracy wraz z niezbędnym oprogramowaniem. Wymagane oprogramowanie będzie zainstalowane przez Wykonawcę na dostarczonej przez Zamawiającego jednostce sterującej (PC),.
4. zaoferowany sprzęt będzie oznakowany znakiem CE,
5. w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, zrealizowaliśmy należycie co najmniej trzy dostawy sprzętu laboratoryjnego na kwotę\*   
   **co najmniej 70 000,00 zł brutto** (każda), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
6. nie zalegamy z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
7. akceptujemy „ Istotne postanowienia umowy” - załącznik nr 2 do Ogłoszenia o udzielanym zamówieniu i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach tam określonych i warunkach wynikających z niniejszej oferty.
8. że oferta **nie zawiera/ zawiera (właściwe podkreślić*\**)** informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach:

.........................................................................

.........................................................................

.........................................................................

Uzasadnienie, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Uwaga! W przypadku braku wykazania, że informacje zastrzeżone stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa lub niewystarczającego uzasadnienia, informacje te zostaną uznane za jawne**.**

1. **wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO\* wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu.\*\***

\*rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

\*\*W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia.

1. **Do oferty należy załączyć:**
2. kserokopię aktualnego wpisu do właściwego rejestru uprawniającego wykonawcę do występowania w obrocie prawnym lub adres ogólnodostępnej strony internetowej, na której Zamawiający nieodpłatnie pobierze ww. dokument: \* ……………………,
3. w przypadku zastosowania przez Wykonawcę wysokości podatku innego niż podstawowy, poda on podstawę prawną jego zastosowania oraz dołączy dokumenty (certyfikaty, deklaracje) potwierdzające jego zastosowanie,
4. w przypadku podpisania formularza ofertowego przez osobę upoważnioną, dodatkowo Wykonawca dołączy do oferty skan udzielonego pełnomocnictwa osobie podpisującej.
5. **Zobowiązujemy się wraz z dostawą przedmiotu zamówienia do**:
6. dostarczenia instrukcji obsługi/użytkowania sprzętu i oprogramowania w języku ***……………..(wymagana: w języku polskim lub angielskim),***
7. dostarczenia Deklaracji Zgodności CE,
8. dostarczenia karty gwarancyjnej, zgodnej z wymogami formularza ofertowego,
9. dostarczenia oprogramowania na nośniku ……………….(**USB**) lub ………….. (**z kluczem w postaci kodu cyfrowego),**
10. dostarczenia licencji *,*
11. przeprowadzenia podczas montażu/instalacji sprzętu szkolenia/instruktażu dla pracowników Zamawiającego w zakresie niezbędnym do natychmiastowego użytkowania sprzętu oraz   
    z obsługi,
12. kompletnego montażu i uruchomienia przedmiotu zamówienia w miejscu dostawy.
13. Jesteśmy związani ofertą przez okres ….……. dni (***co najmniej 45 dni***) licząc od złożenia oferty.
14. Oświadczamy, że osobą/ami upoważnioną/ymi przez Wykonawcę do współpracy z Zamawiającym w związku z realizacją zamówienia (umowy) będą: imię i nazwisko/ stanowisko służbowe .................................................. / tel/ fax ………………………………………………../ e-mail:. ....................................................
15. Zapoznaliśmy się z dokumentem Zapytania Ofertowego (wraz z załącznikami) i nie wnosimy do niego żadnych zastrzeżeń oraz, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty i prawidłowego wykonania zamówienia.
16. Oferta składa się z ……..…… stron.
17. *Wykonawca świadomy jest odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 §1 Kodeksu karnego. Jednocześnie oświadcza, że wszystkie informacje podane we wskazanych wyżej oświadczeniach i ofercie są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.*
18. Oświadczam, że podpisuję niniejszą Ofertę jako osoba do tego upoważniona na podstawie załączonego: odpisu z ewidencji działalności gospodarczej /odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub pełnomocnictwa.

…………….……..…………..………

*(miejscowość i data)*

*…………………..…………………………………….*

*(podpis osoby/osób upoważnionej/ych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy*

***Uwagi!***

* ***Miejsca wykropkowane i/lub oznaczone „\*” we wzorze formularza ofertowego i wzorach jego załączników Wykonawca zobowiązany jest odpowiednio do ich treści wypełnić lub skreślić***
* *\*\* Dni robocze rozumiane są jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.*
* *\*\*\* Godziny robocze rozumiane są jako godziny pracy Zamawiającego tj. od 7:30 – 15:30 w dni robocze.*