**Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o udzielanym zamówieniu**

Nr zamówienia: DAN-D-292.1.17.1/2019

**Formularz OFERTowy**

*(pieczęć* *wykonawcy)*

........................................................

*(miejscowość, data)*

**Nr oferty: ……………**

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

*(pełna nazwa, siedziba i dokładny adres wykonawcy)*

REGON …………………………………………………………………

NIP ………………………………………………………………………

e-mail: …………………………………………………………..……….

nr tel. …………………………………………………………………….

nr faksu …………………………………………………………………..

**Nawiązując do Ogłoszenia o udzielanym zamówieniu pn.„** dostawa i instalacja liofilizatora”,

**nr zamówienia: DAN-D-292.1.17.1./2019, składamy poniższą ofertę:**

1. **Przedmiot zamówienia:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nazwa przedmiotu zamówienia i wymagane parametry** | **Oferowane parametry,**  **modele/typy**  *(*wypełnia Wykonawca poprzez pełny opis oferowanych parametrów, nie dopuszcza się potwierdzenia parametrów słowem „Tak”) |
| **1.** | **2.** |
| **LIOFILIZATOR** |  |
| 1. **Opis urządzenia:** 2. laboratoryjny, wolnostojący, 3. archiwizacja parametrów procesu z możliwością eksportu poprzez złącze USB i Ethernet, 4. zawór spustowy oraz kratka wentylacyjna umiejscowione na ściance bocznej względem panelu LCD, 5. głębokość urządzenia maksymalnie do 68 cm., 6. **Kolektor lodu:** 7. minimalna pojemność kolektora: 4,5 kg lodu, 8. minimalna wydajność: 2kg wody/24 h., 9. minimalna temperatura nie wyższa niż: - 50oC, 10. szybkie rozmnażanie kondensatora lodu gorącym gazem, 11. odporny na korozję (rozpuszczalniki organiczne), 12. **Sterowanie:** 13. mikroprocesorowe z wyświetlaniem parametrów procesu na wyświetlaczu LCD wyposażonym w ekran dotykowy 14. monitorowanie i wyświetlanie w czasie rzeczywistym podstawowych parametrów procesu:  * wartości próżni w układzie w jednostkach mBar, Pa, i Torr * wartości temperatury wymrażacza w jednostkach oC i oF, * czasu pracy aparatu oraz czasu od ostatniego serwisowania aparatu, * czas pracy pompy oraz czasu od ostatniego serwisowania pompy,  1. **Liofilizacja materiału:** 2. moduł szybkiego chłodzenia próbki przed procesem, pozwalający na schłodzenie próbki oraz utrzymanie temperatury 00C przez okres 4 godzin, 3. trój pozycyjny (lewo, środek, prawo) zrzutnik kapilar (stalowy i plastikowy) ze zmienną fazą ustawień , pozwalający stosować produkty (kapilary) z długim i krótkim kołnierzem, 4. moduł precyzyjnego pobierania i przenoszenia roztworów, składający się z układu automatycznego o zmiennym zakresie pracy, w przedziale min 20-200 μl, 5. dwustronna platforma pozwalająca na załadowanie min 36 probówek 2ml lub na załadowanie min 10 probówek 2 ml i 96 probówek 0,2ml, 6. wyświetlana wybrana wartość pracy, 7. moduł półkowy pozwalający na:  * suszenie na minimum 3 półkach prostokątnych o minimalnych wymiarach każdej 26,9 x 30,5 cm, * o łącznej powierzchni pracy 3 półek min 0,24 m2, * umożliwiający podgrzewanie półek do + 60oC,  1. trzy sensory monitorujące temperaturę próbek w komplecie, 2. **Pompa:** 3. próżniowa olejowa, dwustopniowa, 4. wydajność nie gorsza niż: 98 l/min, 5. próżnia maksymalna nie gorsza niż: 0,002 mBar, 6. **Tryb pracy:** 7. automatyczny, 8. manualny, 9. **Sygnalizacja:** 10. graficzna osiągnięcia optymalnych warunków do rozpoczęcia procesu (wartość próżni i temperatury), 11. sygnalizacja potrzeby kalibracji, 12. **Zabezpieczenie:** 13. dźwiękowy i wizualny alarm w przypadku wzrostu temperatury, konieczności serwisowania pompy lub wykrycia wilgoci w kolektorze liofilizatora, 14. wizualny alarm po przekroczeniu zakresu ustawionych parametrów, 15. alarm serwisowy, 16. czujnik wilgoci w kolektorze – uniemożliwiających uruchomienie pompy w przypadku wykrycia wilgoci, 17. zawór zapowietrzający system po wyłączeniu pompy próżniowej oraz zawór próżniowy utrzymujący próżnię na zadanym poziomie, 18. możliwość przesyłania na wskazaną skrzynkę e-mail informacji o awariach np. braku zasilania, 19. **Zasilanie:** 230 v/50 Hz |  |
| **Oferowany typ/model, firma, producent** |  |
| **Ilość szt.** | **1.** |

1. Wykonawca winien wypełnić wszystkie wiersze w kolumnie o nazwie „oferowane parametry”, podając oferowane przez siebie parametry oraz podać nazwę i typ oferowanych systemów, modułów, podzespołów i wyposażenia (nie dopuszcza możliwości potwierdzenia parametrów słowem TAK).
2. W przypadku, gdy zamawiający określił wymagane parametry techniczne sprzętu poprzez podanie ich zakresu – górnej lub dolnej granicy przedziału wartości, w którym winny się one mieścić, Wykonawca będzie zobowiązany do określenia oferowanego parametru poprzez podanie konkretnych wartości.
3. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na sprzęt równoważny w stosunku do wymaganego przedmiotu zamówienia określonego w pkt. 1. W przypadku oferowania przez wykonawcę sprzętu równoważnego w stosunku do określonego przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia, ciężar udowodnienia równoważności spoczywa na Wykonawcy. Przez sprzęt równoważny Zamawiający rozumie sprzęt o parametrach i standardach jakościowych takich samych bądź lepszych w stosunku do sprzętu wymaganego przez Zamawiającego. Składając ofertę, Wykonawca będzie zobowiązany wskazać nazwę sprzętu (typ, producenta), który oferuje oraz przedstawić w ofercie dokładny opis techniczny oferowanych zamienników, podając ich parametry techniczne, w zakresie określonym w tabeli parametrów technicznych.
4. **Oferujemy realizację zamówienia za cenę:**

………………………………………………………………złotych (brutto)

Słownie………………………………………………………………………………………………………………………………w tym podatek VAT……………………..(%)

**Niniejszym oświadczamy, że podana kwota uwzględnia wszystkie uwarunkowania oraz czynniki związane z realizacją przedmiotu zamówienia, obejmuje cały zakres rzeczowy zamówienia - jest kompletna i zgodna z wymaganiami niniejszego formularza ofertowego i istotnymi postanowieniami umowy załącznikiem nr 2 do Ogłoszenia o udzielanym zamówieniu.**

1. **Oferujemy:** \*
2. termin dostawy sprzętu wynoszący ………. tygodnie (***wymagany: maksymalnie 8 tygodnie)*** licząc od daty zawarcia umowy,
3. termin płatności wynoszący: 21 dni liczony od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej końcowej faktury VAT. Oświadczamy, że akceptujemy zasady rozliczeń za wykonanie przedmiotu zamówienia określone w istotnych postanowieniach umowy – załącznik nr 2 do Ogłoszenia o udzielanym zamówieniu,
4. przeszkolenie pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi sprzętu:

* ………………. pracowników Zamawiającego (**wymagane: minimum 2 pracowników**) przez ……….godzin/dziennie ***(wymagane: minimum przez 1 godzinę/dziennie),*** *przez ………. dni* (***wymagane: minimum przez 1 dzień)***  w dniu dostawy po instalacji i uruchomieniu dostarczonego sprzętu,

1. gwarancję jakości na przedmiot zamówienia wynoszącą ……….. miesięcy ***(wymagane: minimum 24 miesiące)*** od dnia podpisania przez Strony Protokołu Odbioru , na warunkach nie gorszych niż:

* czas reakcji serwisu wynoszący……….godzin roboczych (***wymagany*: *maksymalnie 48 godzin roboczych\*\*\*)*** od momentu zgłoszenia awarii/ usterki,

Zgłoszenia będą dokonywane:

faksem na nr ..........................lub pocztą elektroniczną na adres:....................... /lub telefonicznie pod numerem ...............................................,

* czas dokonywania napraw: nie dłuższy niż: ……… dni roboczych *(****wymagany: maksymalnie 21 dni roboczych\*\*)*** od daty zgłoszenia usterki,
* serwis będzie wykonywany w laboratorium badawczym wskazanym przez Zamawiającego, zaś w przypadku konieczności naprawy poza ww. miejscem będzie wykonywany w serwisie gwarancyjnym zlokalizowanym w: ................................................................................ *(nazwa firmy, adres, telefon),*
* osobą upoważnioną ze strony Wykonawcy do kontaktu z zamawiającym w prawach dotyczących serwisu gwarancyjnego jest ...................................................(*imię i nazwisko, nr telefonu/ adres e-mail*).

1. **Oświadczamy, że**:
2. zaoferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z wymaganiami i warunkami określonymi przez Zamawiającego w Ogłoszeniu o udzielanym zamówieniu oraz w istotnych postanowieniach umowy – załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego,
3. dostarczymy przedmiot zamówienia nowy, kompletny z pełnym oprzyrządowaniem, z okablowaniem, materiałami startowymi, jeżeli takie są konieczne do uruchomienia urządzenia, niezbędnym wyposażeniem np.: baterie, uchwyty, złącza, zasilacze, gniazda, wtyczki i itp., aktualnie produkowany na rynku i gotowy do pracy.
4. zaoferowany sprzęt będzie oznakowany znakiem CE,
5. w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, zrealizowaliśmy należycie co najmniej trzy dostawy sprzętu laboratoryjnego na kwotę\* **co najmniej 60 000,00 zł brutto** (każda), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
6. nie zalegamy z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
7. akceptujemy „ Istotne postanowienia umowy” - załącznik nr 2 do Ogłoszenia o udzielanym zamówieniu i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach tam określonych i warunkach wynikających z niniejszej oferty.
8. że oferta **nie zawiera/ zawiera (właściwe podkreślić*\****) informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach:

.........................................................................

.........................................................................

.........................................................................

Uzasadnienie, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Uwaga! W przypadku braku wykazania, że informacje zastrzeżone stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa lub niewystarczającego uzasadnienia, informacje te zostaną uznane za jawne**.**

1. **wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO\* wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu.\*\***

\*rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

\*\*W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia.

1. **Do oferty należy załączyć:**
2. kserokopię aktualnego wpisu do właściwego rejestru uprawniającego wykonawcę do występowania w obrocie prawnym lub adres ogólnodostępnej strony internetowej, na której Zamawiający nieodpłatnie pobierze ww. dokument: \* ……………………,
3. w przypadku zastosowania przez Wykonawcę wysokości podatku innego niż podstawowy, poda on podstawę prawną jego zastosowania oraz dołączy dokumenty (certyfikaty, deklaracje) potwierdzające jego zastosowanie,
4. w przypadku podpisania formularza ofertowego przez osobę upoważnioną, dodatkowo Wykonawca dołączy do oferty skan udzielonego pełnomocnictwa osobie podpisującej.
5. **Zobowiązujemy się wraz z dostawą przedmiotu zamówienia do**:
6. dostarczenia instrukcji obsługi/użytkowania sprzętu w języku ***……………..(wymagana: w języku polskim lub angielskim),***
7. dostarczenia Deklaracji Zgodności CE,
8. dostarczenia karty gwarancyjnej, zgodnej z wymogami formularza ofertowego,
9. przeprowadzenia podczas montażu/instalacji sprzętu szkolenia/instruktażu dla pracowników Zamawiającego w zakresie niezbędnym do natychmiastowego użytkowania sprzętu oraz z obsługi,
10. kompletnego montażu i uruchomienia przedmiotu zamówienia w miejscu dostawy.
11. Jesteśmy związani ofertą przez okres ….……. dni (***co najmniej 45 dni***) licząc od złożenia oferty.
12. Oświadczamy, że osobą/ami upoważnioną/ymi przez Wykonawcę do współpracy z Zamawiającym w związku z realizacją zamówienia (umowy) będą: imię i nazwisko/ stanowisko służbowe .................................................. / tel/ fax ………………………………………………../ e-mail:. ....................................................
13. Zapoznaliśmy się z dokumentem Zapytania Ofertowego (wraz z załącznikami) i nie wnosimy do niego żadnych zastrzeżeń oraz, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty i prawidłowego wykonania zamówienia.
14. Oferta składa się z ……..…… stron.
15. *Wykonawca świadomy jest odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 §1 Kodeksu karnego. Jednocześnie oświadcza, że wszystkie informacje podane we wskazanych wyżej oświadczeniach i ofercie są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.*
16. Oświadczam, że podpisuję niniejszą Ofertę jako osoba do tego upoważniona na podstawie załączonego: odpisu z ewidencji działalności gospodarczej /odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub pełnomocnictwa.

…………….……..…………..………

*(miejscowość i data)*

*…………………..…………………………………….*

*(podpis osoby/osób upoważnionej/ych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy*

***Uwagi!***

* ***Miejsca wykropkowane i/lub oznaczone „\*” we wzorze formularza ofertowego i wzorach jego załączników Wykonawca zobowiązany jest odpowiednio do ich treści wypełnić lub skreślić***
* *\*\* Dni robocze rozumiane są jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.*
* *\*\*\* Godziny robocze rozumiane są jako godziny pracy Zamawiającego tj. od 7:30 – 15:30 w dni robocze.*