Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o udzielanym zamówieniu

Nr zamówienia: DAN-D.292.1.63.1/2017

........................................................

(miejscowość, data)

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

31-120 Kraków, al. Adama Mickiewicza 21

# Formularz OFERTowy

Nr oferty: ……………

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(pełna nazwa, siedziba  i dokładny adres wykonawcy)

REGON …………………………………………………………………

NIP ………………………………………………………………………

e-mail: …………………………………………………………..……….

nr tel. …………………………………………………………………….

nr faksu …………………………………………………………………..

Nawiązując do Ogłoszenia o udzielanym zamówieniu pn. „Dostawa aparatu do ilościowej analizy PCR w czasie rzeczywistym z HRM i oprogramowaniem” -  nr zamówienia: DAN-D.292.1.63.1/2017 składamy poniższą ofertę:

- Przedmiot zamówienia:

| INSTYTUT BIOLOGII ROŚLIN I BIOTECHNOLOGII |
| --- |
| Nazwa przedmiotu zamówienia | Wymagane parametry | Oferowane parametry, modele/typy (wypełnia Wykonawca) |
| 1. | 2. | 3. |
| APARAT DO ILOŚCIOWEJ ANALIZY PCR W CZASIE RZECZYWISTYM Z HRM i OPROGRAMOWANIEM | zestaw w składzie: aparat do ilościowej analizy PCR w czasie rzeczywistym QuantStudio3 Real-Time PCR, blok 96 dołkowy 0,1 ml ze zdalnym sterowaniem, archiwizacją plików i analizą wyników (przez sieć Internet) zestaw do kalibracji, w tym HRM, oprogramowanie do sterowania, archiwizacją plików i analizą wyników ( komercyjne, w języku angielskim, dostępne zdalnie przez sieć internet dla nieograniczonej liczby użytkowników, z możliwością korzystania z dowolnego komputera, bezterminowe) oprogramowanie do analizy HRM, licencja komercyjna, bezterminowa, jednostanowiskowa, w języku angielskim oprogramowanie do zaawansowanej analizy statystycznej GenEx 6.1 Professional, licencja komercyjna, bezterminowa, z możliwością instalacji na wielu komputerach w języku angielskim | a)…………………………..…… b) ..…………………………….. c) ………………………………. d) ………………………………. e)………………………………. |
| Ilość zest. | 1. |
| Wartość brutto |  |

- Oferujemy realizację zamówienia za cenę:

…………………… złotych (brutto) **

(słownie:………………………………………………………………………….......…………………………)

w tym podatek VAT………..(%)

Niniejszym oświadczamy, że podana kwota uwzględnia wszystkie uwarunkowania oraz czynniki związane z realizacją przedmiotu zamówienia i obejmuje cały zakres rzeczowy zamówienia - jest kompletna i  zgodna z  wymaganiami niniejszego formularza ofertowego i  istotnymi postanowieniami umowy załącznikiem nr 2 do Ogłoszenia o udzielanym zamówieniu

- Oferujemy:

- termin realizacji  przedmiotu zamówienia wynoszący .….. dni   (wymagany: maksymalnie 90 dni) licząc od daty zawarcia umowy.

- termin płatności wynoszący: 21 dni liczony od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej końcowej faktury VAT (oryginału, w formie pisemnej). Oświadczamy, że akceptujemy zasady rozliczeń za wykonanie przedmiotu zamówienia określone w istotnych postanowieniach umowy – załącznik nr 2 do Ogłoszenia o udzielanym zamówieniu.

- przeszkolenie pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi /użytkowania w tym kalibracji i analizy HRM przez . …….godzin - tj……….. dni po ………..godzin (wymagane: min. 8 godzin w 1 lub 2 dniach), ……..  pracowników Zamawiającego (wymagane: 6 pracowników Zamawiającego).

- gwarancję na  przedmiot zamówienia wynoszącą ..…… miesięcy (wymagane: minimum: 60 miesięcy)   od dnia podpisania przez Strony Protokołu Odbioru Końcowego, na warunkach nie gorszych niż:

- czas reakcji serwisu wynoszący …… godzin roboczych (maksymalnie 8 godzin roboczych****) od momentu zgłoszenia awarii/ usterki. Zgłoszenia będą dokonywane faksem na nr ..........................lub pocztą elektroniczną na adres:.............................................. /lub telefonicznie pod numerem ............................................... .

- czas dokonywania napraw nie dłuższy niż: ……  dni roboczych (maksymalny dopuszczalny: 30 dni robocze***) od daty zgłoszenia usterki

- w przypadku naprawy trwającej ……. dni roboczych (wymagane: maksymalnie 3 dni robocze ***)  dostarczenie sprawnego aparatu zastępczego tego samego modelu na cały pozostały okres naprawy,

- oprogramowanie do sterowaniem, archiwizacją plików i analizą wyników ( komercyjne, w języku angielskim, dostępne zdalnie przez sieć internet dla nieograniczonej liczby użytkowników, z możliwością korzystania z dowolnego komputera, bezterminowe),

- oprogramowanie do analizy HRM, licencja komercyjna, bezterminowa, jednostanowiskowa z możliwością reinstalacji w razie zmiany lub modernizacji komputera, w języku angielskim,

- oprogramowanie do zaawansowanej analizy statystycznej  GenEx 6.1 Professional, licencja komercyjna,  bezterminowa, z możliwością instalacji na wielu komputerach, w języku angielskim

- oprogramowanie do sterowana, archiwizacją plików i analizą wyników, adres strony internetowej: …………………….  z której zamawiający pobierze program,

- nośnik (CD) programu HRM ...........    (min. okres gwarancji 60 miesięcy),

- nośniki (klucz USB) programu GenEx – ……..... (min. okres gwarancji 60 miesięcy),

- serwis będzie wykonywany w laboratorium badawczym, zaś w przypadku konieczności naprawy poza ww. miejscem będzie wykonywany w serwisie gwarancyjnym zlokalizowanym w .................................................................................................................................... (adres, telefon).

- osobą upoważnioną  ze strony Wykonawcy do kontaktu z Zamawiającym w prawach dotyczących serwisu gwarancyjnego jest ......................................................................................... (imię i nazwisko, nr telefonu/ adres e-mail).

- Oświadczamy, że:

- zaoferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z wymaganiami i warunkami określonymi przez Zamawiającego w Ogłoszeniu o udzielanym zamówieniu oraz we wzorze umowy – załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego.

- dostarczymy przedmiot zamówienia nowy, kompletny (z pełnym okablowaniem, materiałami startowymi/odczynnikami chemicznymi, niezbędnym wyposażeniem np. adaptery, uchwyty, złącza, zasilacze, kable, wtyczki itp), aktualnie produkowany na rynku i gotowy do pracy wraz z niezbędnym oprogramowaniem. Wymagane oprogramowanie,  HRM i GenEx winno być zainstalowane przez Wykonawcę na komputerze wskazanym przez Zamawiającego

- zaoferowany sprzęt będzie oznakowany znakiem CE

- w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, zrealizowaliśmy należycie co najmniej trzy dostawy na kwotę co najmniej 90 000,00 zł brutto (każda); a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy  - w tym okresie.

- Zobowiązujemy się wraz z dostawą przedmiotu zamówienia do:

- dostarczenia instrukcji obsługi/użytkowania sprzętu w języku angielskim,

- dostarczenia Deklaracji Zgodności CE

- dostarczenia karty gwarancyjnej zgodną z wymogami formularza ofertowego

- przeprowadzenia podczas montażu aparatu szkolenia/instruktażu dla pracowników Zamawiającego w zakresie niezbędnym do natychmiastowego użytkowania aparatu.

- przeprowadzenia szkolenia z obsługi oprogramowania, w tym HRM i kalibracji.

- kompletnego montażu i uruchomienia przedmiotu zamówienia  w miejscu dostawy.

- Zapoznaliśmy się z dokumentem Zapytania Ofertowego (wraz z załącznikami) i nie wnosimy do niego żadnych zastrzeżeń oraz, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty i prawidłowego wykonania zamówienia;

- Jesteśmy związani ofertą przez okres ….…. dni (co najmniej 30 dni) licząc od złożenia oferty;

- Istotne postanowienia umowy – załącznik nr 2 do Ogłoszenia o udzielanym zamówieniu został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach tam określonych, warunkach wynikających z niniejszej Oferty.

# Oświadczamy, że osobą/ami upoważnioną/ymi przez Wykonawcę do współpracy z Zamawiającym w związku z realizacją zamówienia (umowy) będą: imię i nazwisko/ stanowisko służbowe ..................... / tel/ fax.:………………………………../ e-mail:.....................................................

- Oferta składa się z ……..…… stron.

- Załącznikami do Formularza Ofertowego są:

- Istotne postanowienia umowy zaakceptowany (zaparafowany) przez Wykonawcę,

- kserokopia aktualnego wpisu do właściwego  rejestru uprawniającego wykonawcę do występowania w obrocie prawnym/adres ogólnodostępnej strony internetowej, na której Zamawiający nieodpłatnie pobierze ww. dokument: ……………………………….………………………………………….. *

- w przypadku podpisania formularza ofertowego przez osobę upoważnioną, dodatkowo Wykonawca dołączy do oferty skan udzielonego pełnomocnictwa osobie podpisującej.

Oświadczam, że podpisuję niniejszą Ofertę jako osoba do tego upoważniona na podstawie załączonego: odpisu z ewidencji działalności gospodarczej /odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub pełnomocnictwa.

…………….……..…………..………

(miejscowość i data)

………………..………………………………………….

(podpis osoby/osób upoważnionej/ych do składania

oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

*	Niewłaściwe skreślić.

**	Wybór naszej oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.

Jeżeli wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego - Wykonawca zobowiązany jest wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazać ich wartość bez kwoty podatku.

***     Dni robocze rozumiane są jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

****  Godziny robocze rozumiane są jako godziny pracy Zamawiającego tj. od 7:30 – 15:30 w dni robocze

# Text boxes

(pieczęć wykonawcy)