Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o udzielanym zamówieniu

Nr zamówienia: DAN-D.292.1.104.1/2017

# Formularz OFERTowy

........................................................

(miejscowość, data)

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

31-120 Kraków, al. Adama Mickiewicza 21

Nr oferty: ……………

......................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

(pełna nazwa, siedziba  i dokładny adres wykonawcy)

REGON …………………………………………………………………

NIP ………………………………………………………………………

e-mail: …………………………………………………………..……….

nr tel. …………………………………………………………………….

nr faksu …………………………………………………………………..

Nawiązując do Ogłoszenia o udzielanym zamówieniu pn. „Dostawa półautomatycznej jednostki destylacyjnej z  wyposażeniem zgodnej z systemem mineralizacyjnym Tecator” -  nr zamówienia: DAN-D.292.1.104.1/2017 składamy poniższą ofertę: KATEDRA ŻYWIENIA I DIETETYKI ZWIERZĄT

- Przedmiot zamówienia:

| PÓŁAUTOMATYCZNA JEDNOSTKA DESTYLACYJNA Z WYPOSAŻENIEM, ZGODNA Z SYSTEMEM MINERALIZACYJNYM TECATOR |  |
| --- | --- |
| Wymagane parametry | Oferowane parametry, modele/typy (wypełnia Wykonawca) |
| 1. | 2. |
| W zestawie: Jednostka destylacyjna kontrolowana przez mikroprocesor, układ automatycznego opróżniania probówki i dodawania wody oraz ługu, generator pary do wody dejonizowanej lub wodociągowej – szt. 1. Szczypce do probówek -1 szt. Zestaw zbiorników do ścieków, alkaliów, wody z czujnikami poziomu – 1 szt. kolba odbieralnika – 1 szt. probówka mineralizacyjna 250 ml – 1 szt. probówka mineralizacyjna 100 ml – 1 szt. uniwersalny adapter do probówek – 1 szt. | 1) W zestawie: a)………………………………………………………….…… b) ..…………………………………………….…………….. c) ……………………………………………..………………. d) …………………………………..…………………………. e)……………………………………………….……………. f) …………………………………………….……..………. g)………………………………………………..………….. |
| Parametry techniczne: Zakres pomiarowy: 01-200 mg N, Powtarzalność: 1% SD (łącznie z etapem mineralizacji), Odzysk: >99,5 % przy zawartości azotu 1- 200 mg, Opróżnienie probówki: 200 ml poniżej 10 sekund, Czas destylacji: 3,5 min przy 30 mg N ; 6,5, min. przy 200 mg N, Wydajność destylacji: 40 ml/min (± 2%) Wyznaczanie objętości odczynników: 0-150 ml w krokach co 10 ml, Opóźnienie: 0-1800 s, Dozowanie pary w układzie równoważącym (SatE): 0-15 s. | 2). Parametry techniczne: a)…………………………………………..……………….…… b) ..…………………..………………………….…………….. c) ………………………..…………………………….….……. d) …………………………………..………………....………. e)……………………………………………………….………. f) ………………………………………..………….…………. g)………………………………………..…………..…………. h) …………………………………..……………..……..……. i)……………………………………………………..…………. |
| Opis: Automatyczne wykonywanie całej procedury (destylacja, rozcieńczanie próbki, dodawanie ługu i roztworu kwasu borowego, opróżnianie probówki) niewymagające nadzoru operatora, Precyzyjne dozowanie odczynników zwiększające dokładność oznaczenia, Sygnalizacja braku odczynników, Aktywny system kontroli bezpieczeństwa chroniący operatora, Kontrola temperatury destylatu zapobiegająca stratom amoniaku przy zmniejszonym przepływie wody chłodzącej, System dozowania pary w układzie równoważącym (SAfE - Steam Addition for Eąuilibration) pozwalający bezpiecznie destylować próbki zestalone, Automatyczna kontrola przepływu wody chłodzącej, ograniczająca jej zużycie, Precyzyjne pompy mieszkowe do dozowania odczynników, Głowica zwrotna i naczynie do opróżniania probówek wykonane z tworzywa odpornego na działanie ługu, | 3) Opis: a)………………………………………………………….…… b) ..………………………………………………….……….. c) ………………………………………………….…………. d) ………………………………………………….…………. e)………………………………………………..……………. f) …………………………………………….………………. g)……………………………………………………………. h) ……………………………………….……………………. i)………………………………………………………………. |
| O parametrach nie gorszych niż KieltecTM 8100 |  |
| Oferowany typ/model, firma, producent |  |
| Ilość zest. | 1. |
| Wartość brutto |  |

- Oferujemy realizację zamówienia za cenę:

…………………… złotych (brutto) **  (słownie:………………………………………………………………….......…………………………)

w tym podatek VAT………..(%)

Niniejszym oświadczamy, że podana kwota uwzględnia wszystkie uwarunkowania oraz czynniki związane z realizacją przedmiotu zamówienia i obejmuje cały zakres rzeczowy zamówienia - jest kompletna i  zgodna z  wymaganiami niniejszego formularza ofertowego i  istotnymi postanowieniami umowy załącznikiem nr 2 do Ogłoszenia o udzielanym zamówieniu

- Oferujemy:

- termin realizacji  przedmiotu zamówienia wynoszący .….. tygodni   (wymagany: maksymalnie 8 tygodni) licząc od daty zawarcia umowy.

- termin płatności wynoszący: 21 dni liczony od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej końcowej faktury VAT (oryginału, w formie pisemnej). Oświadczamy, że akceptujemy zasady rozliczeń za wykonanie przedmiotu zamówienia określone w istotnych postanowieniach umowy – załącznik nr 2 do Ogłoszenia o udzielanym zamówieniu.

- przeszkolenie pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi /użytkowania przez……….godziny (wymagane: min. 2 godzin), ……..  pracowników Zamawiającego (wymagane: 2 pracowników Zamawiającego)  w dniu dostawy i uruchomienia sprzętu.

- gwarancję na  przedmiot zamówienia wynoszącą ..…… miesięcy (wymagane: minimum: 12 miesięcy)   od dnia podpisania przez Strony Protokołu Odbioru Końcowego, na warunkach nie gorszych niż:

- czas reakcji serwisu wynoszący …… godzin roboczych (maksymalnie 24.godzin roboczych****) od momentu zgłoszenia awarii/ usterki. Zgłoszenia będą dokonywane faksem na nr ..........................lub pocztą elektroniczną na adres:.............................................. /lub telefonicznie pod numerem ............................................... .

- czas dokonywania napraw nie dłuższy niż: ……  dni roboczych (maksymalny dopuszczalny: 14 dni robocze***) od daty zgłoszenia usterki

- serwis będzie wykonywany w laboratorium badawczym, zaś w przypadku konieczności naprawy poza ww. miejscem będzie wykonywany w serwisie gwarancyjnym zlokalizowanym w .................................................................................................................................... (adres, telefon).

- osobą upoważnioną  ze strony Wykonawcy do kontaktu z Zamawiającym w prawach dotyczących serwisu gwarancyjnego jest ......................................................................................... (imię i nazwisko, nr telefonu/ adres e-mail).

- Oświadczamy, że:

- zaoferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z wymaganiami i warunkami określonymi przez Zamawiającego w Ogłoszeniu o udzielanym zamówieniu oraz w „Istotnych postanowieniach umowy” – załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego.

- dostarczymy przedmiot zamówienia nowy, kompletny (z pełnym okablowaniem, materiałami startowymi/odczynnikami chemicznymi, niezbędnym wyposażeniem np. adaptery, uchwyty, złącza, zasilacze, kable, wtyczki itp), aktualnie produkowany na rynku i gotowy do pracy.

- zaoferowany sprzęt będzie oznakowany znakiem CE,

- w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, zrealizowaliśmy należycie co najmniej trzy dostawy na kwotę co najmniej 30 000,00 zł brutto (każda); a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy  - w tym okresie.

- nie zalegam z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.

- akceptuję „ Istotne postanowienia  umowy” - załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego.

- Zobowiązujemy się wraz z dostawą przedmiotu zamówienia do:

- dostarczenia instrukcji obsługi/użytkowania sprzętu w języku polskim.,

- dostarczenia Deklaracji Zgodności CE,

- dostarczenia karty gwarancyjnej zgodną z wymogami formularza ofertowego,

- dostarczenia not aplikacyjnych,

- wykazu części zamiennych,

- przeprowadzenia podczas montażu aparatu szkolenia/instruktażu dla pracowników Zamawiającego w zakresie niezbędnym do natychmiastowego użytkowania aparatu.

- kompletnego montażu i uruchomienia przedmiotu zamówienia  w miejscu dostawy.

- Zapoznaliśmy się z dokumentem Zapytania Ofertowego (wraz z załącznikami) i nie wnosimy do niego żadnych zastrzeżeń oraz, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty i prawidłowego wykonania zamówienia;

- Jesteśmy związani ofertą przez okres ….…. dni (co najmniej 30 dni) licząc od złożenia oferty;

- Istotne postanowienia umowy – załącznik nr 2 do Ogłoszenia o udzielanym zamówieniu został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach tam określonych, warunkach wynikających z niniejszej Oferty.

# Oświadczamy, że osobą/ami upoważnioną/ymi przez Wykonawcę do współpracy z Zamawiającym w związku z realizacją zamówienia (umowy) będą: imię i nazwisko/ stanowisko służbowe ..................... / tel/ fax.:………………………………../ e-mail:.....................................................

- Oferta składa się z ……..…… stron.

- Załącznikami do Formularza Ofertowego są:

- Istotne postanowienia umowy zaakceptowany (zaparafowany) przez Wykonawcę,

- kserokopia aktualnego wpisu do właściwego  rejestru uprawniającego wykonawcę do występowania w obrocie prawnym/adres ogólnodostępnej strony internetowej, na której Zamawiający nieodpłatnie pobierze ww. dokument: ……………………………….………………………………………….. *

- w przypadku podpisania formularza ofertowego przez osobę upoważnioną, dodatkowo Wykonawca dołączy do oferty skan udzielonego pełnomocnictwa osobie podpisującej.

Oświadczam, że podpisuję niniejszą Ofertę jako osoba do tego upoważniona na podstawie załączonego: odpisu z ewidencji działalności gospodarczej /odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub pełnomocnictwa.

…………….……..…………..………

(miejscowość i data)

…………………..………………..………………………………………….

(podpis osoby/osób upoważnionej/ych do składania

oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

*	Niewłaściwe skreślić.

**	Wybór naszej oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.

Jeżeli wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego - Wykonawca zobowiązany jest wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazać ich wartość bez kwoty podatku.

***     Dni robocze rozumiane są jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

****  Godziny robocze rozumiane są jako godziny pracy Zamawiającego tj. od 7:30 – 15:30 w dni robocze

# Text boxes

(pieczęć wykonawcy)