**Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o udzielanym zamówieniu**

Nr zamówienia: DAN-D-292.1.47.1/2019

**FORMULARZ OFERTOWY**

........................................................

 *(miejscowość, data)*

**Nr oferty: ……………**

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

*(pełna nazwa, siedziba i dokładny adres wykonawcy)*

REGON …………………………………………………………………

NIP ………………………………………………………………………

e-mail: …………………………………………………………..……….

nr tel. …………………………………………………………………….

nr faksu …………………………………………………………………..

**Nawiązując do Ogłoszenia o udzielanym zamówieniu pn. „dostawa i instalacja komory klimatycznej”**, **nr zamówienia: DAN-D-292.1.47.1./2019, składamy poniższą ofertę:**

1. **Przedmiot zamówienia:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nazwa przedmiotu zamówienia i wymagane parametry** | **Oferowane parametry,****modele/typy***(*wypełnia Wykonawca poprzez pełny opis oferowanych parametrów, nie dopuszcza się potwierdzenia parametrów słowem „Tak”) |
| **1.** | **2.** |
| **KOMORA KLIMATYCZNA** |  |
| 1. Zakres temperatury nie węższy niż: 10 - 60°C,
2. Zakres wilgotności nie węższy niż:: 20 -70% wilgotności względnej,
3. Pojemność komory roboczej: co najmniej 100 dm3,
4. Komora robocza wykonana w całości ze stali nierdzewnej z co najmniej 2 półkami,
5. Regulacja wilgotności z pojemnościowym czujnikiem wilgotności i nawilżaniem parowym,
6. Wewnętrzny rejestrator danych,
7. Wyświetlacz LCD wskazujący co najmniej temperaturę, wilgotność i alarmy,
8. Napięcie znamionowe: 230V
9. Wymiary zewnętrzne: wysokość nie większa niż 1100 mm
10. Drzwi jednoskrzydłowe, pojedyncze, od wewnątrz ze stali nierdzewnej,
11. Komora na nóżkach,
12. Alarm przekroczenia zadanych wartości wilgotności i temperatury.
 |  |
| **Oferowany typ/model, firma, producent**  |  |
| **Ilość szt.** | **1.** |
| **Wartość brutto**  |  |

1. Wykonawca winien wypełnić wszystkie wiersze w kolumnie o nazwie „oferowane parametry”, podając oferowane przez siebie parametry oraz podać nazwę i typ oferowanych systemów, modułów, podzespołów i wyposażenia (nie dopuszcza możliwości potwierdzenia parametrów słowem TAK).
2. W przypadku, gdy zamawiający określił wymagane parametry techniczne sprzętu poprzez podanie ich zakresu – górnej lub dolnej granicy przedziału wartości, w którym winny się one mieścić, Wykonawca będzie zobowiązany do określenia oferowanego parametru poprzez podanie konkretnych wartości.
3. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na sprzęt równoważny w stosunku do wymaganego przedmiotu zamówienia określonego w pkt. 1. W przypadku oferowania przez wykonawcę sprzętu równoważnego w stosunku do określonego przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia, ciężar udowodnienia równoważności spoczywa na Wykonawcy. Przez sprzęt równoważny Zamawiający rozumie sprzęt o parametrach i standardach jakościowych takich samych bądź lepszych w stosunku do sprzętu wymaganego przez Zamawiającego. Składając ofertę, Wykonawca będzie zobowiązany wskazać nazwę sprzętu (typ, producenta), który oferuje oraz przedstawić w ofercie dokładny opis techniczny oferowanych zamienników, podając ich parametry techniczne, w zakresie określonym w tabeli parametrów technicznych.
4. **Oferujemy realizację zamówienia za cenę:**

………………………………………………………………złotych (brutto)

Słownie………………………………………………………………………………………………………………………………w tym podatek VAT……………………..(%)

**Niniejszym oświadczamy, że podana kwota uwzględnia wszystkie uwarunkowania oraz czynniki związane z realizacją przedmiotu zamówienia, obejmuje cały zakres rzeczowy zamówienia - jest kompletna i zgodna z wymaganiami niniejszego formularza ofertowego i istotnymi postanowieniami umowy załącznikiem nr 2 do Ogłoszenia o udzielanym zamówieniu.**

1. **Oferujemy:** \*
2. termin dostawy sprzętu wynoszący……….. tygodnie **(*wymagany: maksymalnie 6 tygodni)***  licząc od daty zawarcia umowy,
3. termin płatności wynoszący: 21 dni liczony od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej końcowej faktury VAT. Oświadczamy, że akceptujemy zasady rozliczeń za wykonanie przedmiotu zamówienia określone w istotnych postanowieniach umowy – załącznik nr 2 do Ogłoszenia o udzielanym zamówieniu,
4. przeszkolenie pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi sprzętu: …………..pracowników Zamawiającego przez ………godzin (**wymagane: 4 pracowników przez 2 godziny)** w dniu dostawy po instalacji i uruchomieniu dostarczonego sprzętu,
5. gwarancję jakości na przedmiot zamówienia wynoszącą ………… miesięcy **(wymagana: minimum 24 miesięcy)** od dnia podpisania przez Strony Protokołu Odbioru , na warunkach nie gorszych niż:
* czas reakcji serwisu wynoszący …………….. godzin roboczych ***(wymagany: maksymalnie 36 godzin roboczych)*** od momentu zgłoszenia awarii/ usterki,

Zgłoszenia będą dokonywane:

Faksem na nr……………………….. lub pocztą elektroniczną na adres………………./lub telefonicznie pod numerem………………..,

* czas dokonywania napraw: nie dłuższy niż: …….. dni roboczych ***(wymagany: maksymalnie 14 dni roboczych\*\*)*** od daty zgłoszenia usterki,
* serwis będzie wykonywany w laboratorium badawczym wskazanym przez Zamawiającego, zaś w przypadku konieczności naprawy poza ww. miejscem będzie wykonywany w serwisie gwarancyjnym zlokalizowanym w: *……………………..(nazwa firmy, adres, telefon),*
* osobą upoważnioną ze strony Wykonawcy do kontaktu z zamawiającym w prawach dotyczących serwisu gwarancyjnego jest ……………………….(imię i nazwisko, nr telefonu/adres e-mail)
1. **Oświadczamy, że**:
2. zaoferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z wymaganiami i warunkami określonymi przez Zamawiającego w Ogłoszeniu o udzielanym zamówieniu oraz w istotnych postanowieniach umowy – załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego,
3. dostarczymy przedmiot zamówienia nowy, kompletny z pełnym oprzyrządowaniem, z okablowaniem, materiałami startowymi, jeżeli takie są konieczne do uruchomienia urządzenia, niezbędnym wyposażeniem np.: baterie, uchwyty, złącza, zasilacze, gniazda, wtyczki i itp., aktualnie produkowany na rynku i gotowy do pracy.
4. zaoferowany sprzęt będzie oznakowany znakiem CE,
5. w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, zrealizowaliśmy należycie co najmniej trzy dostawy sprzętu laboratoryjnego na kwotę\* **co najmniej 25 000,00 zł brutto** (każda), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
6. nie zalegamy z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
7. akceptujemy „ Istotne postanowienia umowy” - załącznik nr 2 do Ogłoszenia o udzielanym zamówieniu i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach tam określonych i warunkach wynikających z niniejszej oferty.
8. że oferta **nie zawiera/ zawiera (właściwe podkreślić*\**)** informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach:

.........................................................................

.........................................................................

.........................................................................

Uzasadnienie, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Uwaga! W przypadku braku wykazania, że informacje zastrzeżone stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa lub niewystarczającego uzasadnienia, informacje te zostaną uznane za jawne**.**

1. **wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO\* wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu.\*\***

\*rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

\*\*W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie *do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia.*

1. **Do oferty należy załączyć*:***
2. kserokopię aktualnego wpisu do właściwego rejestru uprawniającego wykonawcę do występowania w obrocie prawnym lub adres ogólnodostępnej strony internetowej, na której Zamawiający nieodpłatnie pobierze ww. dokument: \* ……………………,
3. w przypadku zastosowania przez Wykonawcę wysokości podatku innego niż podstawowy, poda on podstawę prawną jego zastosowania oraz dołączy dokumenty (certyfikaty, deklaracje) potwierdzające jego zastosowanie,
4. w przypadku podpisania formularza ofertowego przez osobę upoważnioną, dodatkowo Wykonawca dołączy do oferty skan udzielonego pełnomocnictwa osobie podpisującej.
5. wykonawca zobowiązany jest złożyć potwierdzone za zgodność z oryginałem foldery/katalogi/karty producenta, lub inne równoważne dokumenty, oferowanego przedmiotu zamówienia w zakresie zaoferowanych parametrów. W przypadku, gdy materiały będą wystawione w języku innym niż język polski, zamawiający wymaga dołączenia tłumaczenia poświadczonego przez wykonawcę.
6. ***Zobowiązujemy się wraz z dostawą przedmiotu zamówienia* do**:
7. dostarczenia instrukcji obsługi/użytkowania sprzętu w języku …………. (**wymagana w *polskim lub angielskim)***
8. dostarczenia Deklaracji Zgodności CE,
9. dostarczenia karty gwarancyjnej, zgodnej z wymogami formularza ofertowego,
10. przeprowadzenia podczas montażu/instalacji sprzętu szkolenia/instruktażu dla pracowników Zamawiającego w zakresie niezbędnym do natychmiastowego użytkowania sprzętu oraz z obsługi,
11. kompletnego montażu i uruchomienia przedmiotu zamówienia w miejscu dostawy.
12. Jesteśmy związani ofertą przez okres ……….. dni (***co najmniej 45 dni***) licząc od daty wyznaczonej na złożenie ofert.
13. Oświadczamy, że osobą/ami upoważnioną/ymi przez Wykonawcę do współpracy z Zamawiającym w związku z realizacją zamówienia (umowy) będą: imię i nazwisko/ stanowisko służbowe .................................................. / tel/ fax ………………………………………………../ e-mail:. ....................................................
14. Zapoznaliśmy się z dokumentem Zapytania Ofertowego (wraz z załącznikami) i nie wnosimy do niego żadnych zastrzeżeń oraz, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty i prawidłowego wykonania zamówienia.
15. Oferta składa się z ……..…… stron.
16. *Wykonawca świadomy jest odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 §1 Kodeksu karnego. Jednocześnie oświadcza, że wszystkie informacje podane we wskazanych wyżej oświadczeniach i ofercie są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.*
17. Oświadczam, że podpisuję niniejszą Ofertę jako osoba do tego upoważniona na podstawie załączonego: odpisu z ewidencji działalności gospodarczej /odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub pełnomocnictwa.

…………….……..…………..………

*(miejscowość i data)*

*…………………..…………………………………….*

*(podpis osoby/osób upoważnionej/ych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy*

***Uwagi!***

* ***Miejsca wykropkowane i/lub oznaczone „\*” we wzorze formularza ofertowego i wzorach jego załączników Wykonawca zobowiązany jest odpowiednio do ich treści wypełnić lub skreślić***
* *\*\* Dni robocze rozumiane są jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.*
* *\*\*\* Godziny robocze rozumiane są jako godziny pracy Zamawiającego tj. od 7:30 – 15:30 w dni robocze.*