Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o udzielanym zamówieniu

Nr zamówienia: DAN-D-292.1.109.1/2017

# Formularz OFERTowy

........................................................

(miejscowość, data)

Nr oferty: ……………

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(pełna nazwa, siedziba  i dokładny adres wykonawcy)

REGON …………………………………………………………………

NIP ………………………………………………………………………

e-mail: …………………………………………………………..……….

nr tel. …………………………………………………………………….

nr faksu …………………………………………………………………..

Nawiązując do Ogłoszenia o udzielanym zamówieniu pn. „dostawa   aparatury do prowadzenia analiz eye trackingowych” -  nr zamówienia: DAN-D-292.1.109.1/2017 składamy poniższą ofertę:

- Przedmiot zamówienia:

| Nazwa przedmiotu zamówienia i wymagane parametry | Oferowane parametry, modele/typy (wypełnia Wykonawca poprzez pełny opis oferowanych parametrów, nie dopuszcza się potwierdzenia parametrów słowem „Tak”) |
| --- | --- |
| 1. | 2. |
| APARATURA DO PROWADZENIA ANALIZ EYE TRACKINGOWYCH |  |
| W zestawie: Eye tracker mobilny: częstotliwość próbkowania: 50 Hz, 4 kamery, kamera sceny FOV: 820 w poziomie, 520 w pionie, parametry kamery sceny: h.264; 1920 x 1080 pixels; @25 fps, pole widzenia: 1600 (poziom), przekątna kamery sceny FOV; 90°; 16:9 rejestracja dźwięku – wymagana waga: 45 g bateria: 120 min. Stacja rejestrująca: połączenia: HDMI, Micro USB, 3.5 mm Jack, częstotliwość: 2.4 GHz & 5 GHz band, wymiary: 130 x 85 x 27 mm, waga: 312 g Oprogramowanie analityczne ( analiza AOI, mapy cieplne, statystyki) – licencja w języku angielskim, bezterminowa , komercyjna, jednostanowiskowa dostarczone na nośniku USB. Oprogramowanie w języku polskim. |  |
| Oferowany typ/model, firma, producent (poz. 1-3) |  |
| Ilość zest. | 1. |
| Wartość brutto |  |

- Oferujemy realizację zamówienia za cenę:

……………………………….złotych (brutto) słownie……………………………………………………………………………………………… w tym  podatek VAT………………………(%)

Niniejszym oświadczamy, że podana kwota uwzględnia wszystkie uwarunkowania oraz czynniki związane z realizacją przedmiotu zamówienia obejmuje cały zakres rzeczowy zamówienia - jest kompletna i  zgodna z  wymaganiami niniejszego formularza ofertowego i  istotnymi postanowieniami umowy załącznikiem nr 2 do Ogłoszenia o udzielanym zamówieniu

- Oferujemy:

- termin realizacji  przedmiotu zamówienia wynoszący ………  dni   (wymagany: maksymalnie do 14 dni) licząc od daty zawarcia umowy,

- termin płatności wynoszący: 21 dni liczony od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej końcowej faktury VAT (oryginału, w formie pisemnej). Oświadczamy, że akceptujemy zasady rozliczeń za wykonanie przedmiotu zamówienia określone w istotnych postanowieniach umowy – załącznik nr 2 do Ogłoszenia o udzielanym zamówieniu,

- przeszkolenie pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi sprzętu i oprogramowania do analizy danych przez ……… godziny (wymagane: 8 godzin) ….…..pracowników Zamawiającego (wymagane: 3 pracowników Zamawiającego) w dniu dostawy i instalacji,

- gwarancję na  przedmiot zamówienia wynoszącą ………  miesiące (wymagana: minimum 24 miesiące)   od dnia podpisania przez Strony Protokołu Odbioru Końcowego, na warunkach nie gorszych niż:

- czas reakcji serwisu wynoszący ……………. godzin roboczych (wymagany: maksymalnie 1 godzinę roboczą***) od momentu zgłoszenia awarii/ usterki.

- Zgłoszenia będą dokonywane*:

faksem na nr ..........................lub pocztą elektroniczną na adres:.......................  /lub telefonicznie pod numerem ...............................................

- czas dokonywania napraw nie dłuższy niż: ………. dni roboczych (wymagany: maksymalnie 10 dni roboczych**) od daty zgłoszenia usterki.

- oprogramowanie analityczne, licencja ………………………………………(wymagana: w języku angielskim, bezterminowa , komercyjna,  jednostanowiskowa dostarczone na nośniku  USB).  Oprogramowanie w języku ………………(wymagane w języku polskim),

- gwarancja na nośnik (USB) oprogramowania ........... miesięcy    (wymagana: minimum 24 miesiące),

- serwis będzie wykonywany w laboratorium badawczym, zaś w przypadku konieczności naprawy poza ww. miejscem będzie wykonywany w serwisie gwarancyjnym zlokalizowanym w*  .......................................................................................................... (adres, telefon).

- osobą upoważnioną  ze strony Wykonawcy do kontaktu z Zamawiającym w prawach dotyczących serwisu gwarancyjnego jest*: ............................................................. (imię i nazwisko, nr telefonu/ adres e-mail).

- Oświadczamy, że:

- zaoferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z wymaganiami i warunkami określonymi przez Zamawiającego w Ogłoszeniu o udzielanym zamówieniu oraz w istotnych postanowieniach – załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego,

- dostarczymy przedmiot zamówienia nowy, kompletny (z pełnym okablowaniem, materiałami startowymi/odczynnikami chemicznymi, niezbędnym wyposażeniem np. adaptery, uchwyty, złącza, zasilacze, kable, wtyczki itp), aktualnie produkowany na rynku i gotowy do pracy wraz z niezbędnym oprogramowaniem  analitycznym,

- zaoferowany sprzęt będzie oznakowany znakiem CE,

- w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, zrealizowaliśmy należycie co najmniej trzy dostawy na kwotę* co najmniej 90 000,00 zł brutto (każda) a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy  - w tym okresie,

- nie zalegamy z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne

- akceptujemy „ Istotne postanowienia  umowy” - załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego.

- Zobowiązujemy się wraz z dostawą przedmiotu zamówienia do:

- dostarczenia instrukcji obsługi/użytkowania sprzętu i oprogramowania w języku ……………………(wymagana w języku polskim),

- dostarczenia Deklaracji Zgodności CE,

- dostarczenia (w języku angielskim) i oprogramowania na nośniku USB w języku ……………..(wymagane w języku polskim),

- dostarczenia karty gwarancyjnej, zgodnej z wymogami formularza ofertowego,

- przeprowadzenia podczas montażu/ instalacji sprzętu szkolenia/instruktażu dla pracowników Zamawiającego w zakresie niezbędnym do natychmiastowego użytkowania sprzętu  oraz z obsługi oprogramowania analitycznego, kompletnego montażu i uruchomienia przedmiotu zamówienia  
w miejscu dostawy.

- Zapoznaliśmy się z dokumentem Zapytania Ofertowego (wraz z załącznikami) i nie wnosimy do niego żadnych zastrzeżeń oraz, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty i prawidłowego wykonania zamówienia;

- Jesteśmy związani ofertą przez okres ….…. dni (co najmniej 30 dni) licząc od złożenia oferty;

- Istotne postanowienia umowy – załącznik nr 2 do Ogłoszenia o udzielanym zamówieniu został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach tam określonych, warunkach wynikających z niniejszej Oferty.

# Oświadczamy, że osobą/ami upoważnioną/ymi przez Wykonawcę do współpracy z Zamawiającym w związku z realizacją zamówienia (umowy) będą: imię i nazwisko/ stanowisko służbowe ..................... / tel/ fax.:………………………………../ e-mail:.....................................................

- Oferta składa się z ……..…… stron.

- Załącznikami do Formularza Ofertowego są:

- kserokopia aktualnego wpisu do właściwego  rejestru uprawniającego wykonawcę do występowania w obrocie prawnym/adres ogólnodostępnej strony internetowej, na której Zamawiający nieodpłatnie pobierze ww. dokument: ……………………………….………………………………………….. *

- w przypadku podpisania formularza ofertowego przez osobę upoważnioną, dodatkowo Wykonawca dołączy do oferty skan udzielonego pełnomocnictwa osobie podpisującej.

Oświadczam, że podpisuję niniejszą Ofertę jako osoba do tego upoważniona na podstawie załączonego: odpisu 
z ewidencji działalności gospodarczej /odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub pełnomocnictwa.

…………….……..…………..………

(miejscowość i data)

………………..………………………………………….

(podpis osoby/osób upoważnionej/ych do składania

oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

Uwaga!

- Miejsca wykropkowane i/lub oznaczone „*” we wzorze formularza ofertowym i wzorach jego załączników Wykonawca zobowiązany jest odpowiednio do ich treści wypełnić lub skreślić

- * Niewłaściwe skreślić.

- ** Dni robocze rozumiane są jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

- ***  Godziny robocze rozumiane są jako godziny pracy Zamawiającego tj. od 7:30 – 15:30 w dni robocze.

# Text boxes

(pieczęć wykonawcy)