Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o udzielanym zamówieniu

Nr zamówienia: DAN-D-292.1.3.1/2018

# Formularz OFERTowy

........................................................

(miejscowość, data)

Nr oferty: ……………

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(pełna nazwa, siedziba  i dokładny adres wykonawcy)

REGON …………………………………………………………………

NIP ………………………………………………………………………

e-mail: …………………………………………………………..……….

nr tel. …………………………………………………………………….

nr faksu …………………………………………………………………..

Nawiązując do Ogłoszenia o udzielanym zamówieniu pn.„ dostawa szafy termostatycznej”,-  nr zamówienia: DAN-D-292.1.3.1/2018 składamy poniższą ofertę:

- Przedmiot zamówienia:

| Nazwa przedmiotu zamówienia i wymagane parametry | Oferowane parametry, modele/typy (wypełnia Wykonawca poprzez pełny opis oferowanych parametrów, nie dopuszcza się potwierdzenia parametrów słowem „Tak”) |
| --- | --- |
| 1. | 2. |
| SZAFA TERMOSTATYCZNA |  |
| dwukomorowa - pojemność każdej z komór 70l, obudowa zewnętrzna z blachy malowanej proszkowo na kolor szary z nadstawką grafitową, wnętrze ze stali nierdzewnej, 2 zewnętrznych drzwi pełnych (dla każdej komory oddzielne), wymuszony obieg powietrza z kontrolą wentylatora (50-100%), zakres temperatury od + 30C do + 400C, z rozszerzeniem zakresu temperatury drugiej komory od + 30C do + 700C, regulacja temperatury co 0,10C, dla każdej komory wyświetlacz graficzny LCD, podświetlana klawiatura dotykowa, układ grzewczy i chłodzący, funkcja self-check (autokontrola), mikroprocesorowy sterownik temperatury i czasu, sześciosegmentowy profil czasowo-temperaturowy, dostępna funkcja zapamiętania trzech dowolnych programów użytkownika, możliwość ustawienia opóźnienia startu pracy urządzenia w zakresie od 1 min do 99,59 h, funkcja regulacji czasu utrzymania zadanej temperatury (od 1 min do 31 dni) lub praca ciągła, możliwość podglądu zadanych i bieżących parametrów podczas pracy urządzenia, rejestracja średniej, min i max wartości temperatury dla każdego segmentu, sygnalizacja wizualna i dźwiękowa przekroczenia zadanej temperatury, sygnalizacja uszkodzenia czujnika temperatury, kontrola zaniku napięcia, pamięć wyników pomiarowych (min. 2000 danych), zegar czasu rzeczywistego, funkcja rozmrażania, interfejs RS 232 oraz port USB, zabezpieczenie klasy 1.0 zgodnie z DIN 12880, możliwość zamknięcia drzwi na klucz, sygnalizacja otwartych drzwi, oświetlenie wewnętrzne LED, w każdej komorze 2 półki druciane nierdzewne (INOX), regulowane położenie prowadnic, otwór do wprowadzenia zewnętrznego czujnika f = 30 mm, maksymalne obciążenie półki 10 kg (± 5 %), maksymalne obciążenie całego urządzenia 20 kg (± 5 %), wymiary zewnętrzne (SxWxG): 570x1170x680 mm (± 5 %), wymiary wewnętrzne (SxWxG): 470x430x300 mm (± 5 %), moc znamionowa 160 W, zasilanie 230V, 50Hz. O parametrach nie gorszych niż: ST 1/1 COMF |  |
| Oferowany typ/model, firma, producent |  |
| Ilość zest. | 1. |
| Wartość brutto |  |

- Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na sprzęt równoważny w stosunku do wymaganego przedmiotu zamówienia określonego w pkt. 1. W przypadku oferowania przez wykonawcę sprzętu równoważnego 
w stosunku do określonego przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia, ciężar udowodnienia równoważności spoczywa na Wykonawcy. Przez sprzęt równoważny Zamawiający rozumie sprzęt 
o parametrach i standardach jakościowych takich samych bądź lepszych w stosunku do sprzętu wymaganego przez Zamawiającego. Składając ofertę, Wykonawca będzie zobowiązany wskazać nazwę sprzętu (typ, producenta), który oferuje oraz przedstawić w ofercie dokładny opis techniczny oferowanych zamienników, podając ich parametry techniczne, w zakresie określonym w tabeli parametrów technicznych.

- Oferujemy realizację zamówienia za cenę:  *

……………………………….złotych (brutto) słownie……………………………………………………………………………………………… w tym  podatek VAT………………………(%)

Niniejszym oświadczamy, że podana kwota uwzględnia wszystkie uwarunkowania oraz czynniki związane z realizacją przedmiotu zamówienia obejmuje cały zakres rzeczowy zamówienia - jest kompletna i  zgodna z wymaganiami niniejszego formularza ofertowego i istotnymi postanowieniami umowy załącznikiem nr 2 do Ogłoszenia o udzielanym zamówieniu.

- Oferujemy: *

- termin realizacji  przedmiotu zamówienia wynoszący …………. tygodni (wymagany: maksymalnie 
6 tygodni) licząc od daty zawarcia umowy,

- termin płatności wynoszący: 21 dni liczony od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej końcowej faktury VAT (oryginału, w formie pisemnej). Oświadczamy, że akceptujemy zasady rozliczeń za wykonanie przedmiotu zamówienia określone w istotnych postanowieniach umowy – załącznik nr 2 do Ogłoszenia o udzielanym zamówieniu,

- przeszkolenie pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi sprzętu przez ……….godziny (wymagane: maksymalnie przez 2 godziny)………….pracowników Zamawiającego (wymagane: 2 pracowników Zamawiającego) w dniu dostawy i instalacji,

- gwarancję na przedmiot zamówienia wynoszącą ……….. miesiące (wymagane: minimum 24 miesiące) od dnia podpisania przez Strony Protokołu Odbioru Końcowego, na warunkach nie gorszych niż:

- czas reakcji serwisu wynoszący……….godziny robocze (wymagany: maksymalnie 24 godziny robocze***) od momentu zgłoszenia awarii/ usterki,

Zgłoszenia będą dokonywane:

faksem na nr ..........................lub pocztą elektroniczną na adres:.......................  /lub telefonicznie pod numerem ...............................................,

- czas dokonywania napraw: nie dłuższy niż: ……… dni robocze (wymagany: maksymalnie: 3 dni robocze**) od daty zgłoszenia usterki,

- serwis będzie wykonywany w laboratorium badawczym, zaś w przypadku konieczności naprawy poza ww. miejscem będzie wykonywany w serwisie gwarancyjnym zlokalizowanym 
w: ................................................................................................ (nazwa firmy, adres, telefon),

- osobą upoważnioną  ze strony Wykonawcy do kontaktu z Zamawiającym w prawach dotyczących serwisu gwarancyjnego jest .........................................................(imię i nazwisko, nr telefonu/ adres e-mail),

- Oświadczamy, że:

- zaoferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z wymaganiami i warunkami określonymi przez Zamawiającego w Ogłoszeniu o udzielanym zamówieniu oraz w istotnych postanowieniach umowy – załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego,

- dostarczymy przedmiot zamówienia nowy, kompletny (z pełnym okablowaniem, materiałami startowymi/odczynnikami chemicznymi, niezbędnym wyposażeniem np. adaptery, uchwyty, złącza, zasilacze, kable, wtyczki itp.), aktualnie produkowany na rynku i gotowy do pracy,

- zaoferowany sprzęt będzie oznakowany znakiem CE,

- w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, zrealizowaliśmy należycie co najmniej trzy dostawy na kwotę* co najmniej 10  000,00 zł brutto (każda), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,

- nie zalegamy z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,

- akceptujemy „ Istotne postanowienia  umowy” - załącznik nr 2 do Ogłoszenia o udzielanym zamówieniu i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach tam określonych i warunkach wynikających z niniejszej oferty.

- Do oferty należy załączyć:

- kserokopię aktualnego wpisu do właściwego rejestru uprawniającego wykonawcę do występowania 
w obrocie prawnym lub adres ogólnodostępnej strony internetowej, na której Zamawiający nieodpłatnie pobierze ww. dokument: * ……………………,

- w przypadku zastosowania przez Wykonawcę wysokości podatku innego niż podstawowy, poda on podstawę prawną jego zastosowania oraz dołączy dokumenty (certyfikaty, deklaracje) potwierdzające jego zastosowanie,

- w przypadku podpisania formularza ofertowego przez osobę upoważnioną, dodatkowo Wykonawca dołączy do oferty skan udzielonego pełnomocnictwa osobie podpisującej.

- Zobowiązujemy się wraz z dostawą przedmiotu zamówienia do:

- dostarczenia instrukcji obsługi/użytkowania sprzętu w języku ……………..(wymagana: w języku polskim),

- dostarczenia Deklaracji Zgodności CE,

- dostarczenia karty gwarancyjnej, zgodnej z wymogami formularza ofertowego,

- przeprowadzenia podczas montażu/instalacji sprzętu szkolenia/instruktażu dla pracowników Zamawiającego w zakresie niezbędnym do natychmiastowego użytkowania sprzętu oraz z obsługi, 
kompletnego montażu i uruchomienia przedmiotu zamówienia w miejscu dostawy.

- Jesteśmy związani ofertą przez okres  ….……. dni (co najmniej 30 dni) licząc od złożenia oferty.

# Oświadczamy, że osobą/ami upoważnioną/ymi przez Wykonawcę do współpracy z Zamawiającym w związku z realizacją zamówienia (umowy) będą: imię i nazwisko/ stanowisko służbowe ..................... / tel/ fax .:………………………………../ e-mail:. ....................................................

- Zapoznaliśmy się z dokumentem Zapytania Ofertowego (wraz z załącznikami) i nie wnosimy do niego żadnych zastrzeżeń oraz, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty i prawidłowego wykonania zamówienia.

- Oferta składa się z ……..…… stron.

Oświadczam, że podpisuję niniejszą Ofertę jako osoba do tego upoważniona na podstawie załączonego: odpisu 
z ewidencji działalności gospodarczej /odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub pełnomocnictwa.

…………….……..…………..………

(miejscowość i data)

………………..………………………………………….

(podpis osoby/osób upoważnionej/ych do składania

oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

Uwaga!

- Miejsca wykropkowane i/lub oznaczone „*” we wzorze formularza ofertowego i wzorach jego załączników Wykonawca zobowiązany jest odpowiednio do ich treści wypełnić lub skreślić

- ** Dni robocze rozumiane są jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

- ***  Godziny robocze rozumiane są jako godziny pracy Zamawiającego tj. od 7:30 – 15:30 w dni robocze.

# Text boxes

(pieczęć wykonawcy)